**附件一**

**盐城工业职业技术学院分体式精密切割机公开询价表**

**编号：**

**一、名称、要求、采购数量、报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 分体式精密切割机 | 1. 最大切割截面：Φ100mm，最薄混凝土切割厚度5毫米；2. 最大切割试件：100 mm \*100 mm \*400mm； 3. 功率：小于3000W；4. 结构形式：分体式结构带快速夹紧机构；5. 刀片：全封闭，配备同型号备用刀片2个、碳刷20套；6. 水箱：分体型冷却水箱60L，切割液原液3L；7. 材质：钳口和工作台面主要零件为不锈钢；8. 外型尺寸：小于900 mm \*800 mm \*1400mm；9. 重量：小于200Kg；10. 过载保护：有11. 集尘带：有12. 吸尘设备：有 | 台 | 1 |  |  |
| 其他费用 | 其他所有相关的费用 | / | / | / | / |
| 合计　　　　 | 人民币 (大写)： （¥ 元）。 |
| 质保及服务承诺 | 三年免费质保 |

**注：1.工程报价包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等所有相关的各项费用；**

 **2.供货单位须提供三年以上免费质保。**

**报价单位：（公章）**

**联系人： 　　 联系电话：**

 **年 月 日**